## PLANILHA
Data:
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| OBRA / SERVIÇOS: REFORMA/ADEQUACAO PREDIO ADMINISTRATIVO |  |  | B.D.I.:
| LOCAL:AV DEPUTADO ANTONIO SILVA C. BUENO S/N JD RIO DA PRAIA |  |  | PRAZO: 10 meses
|  |  |  | Preço | Preço
Item | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Unitário | Total
|  |  |  | R$ | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 |  | 0
1.2 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A1 | un | 7 |  | 0
1.3 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1 | un | 2 |  | 0
1.4 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS EM FORMATO A1 | un | 4 |  | 0
1.5 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS EM FORMATO A1 | un | 4 |  | 0
| TOTAL DO ITEM ( 1 ) |  |  |  | 0
2 | DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES
2.1 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO | m³ | 53.21 |  | 0
2.2 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERAMICO, INCLUINDO A BASE | m² | 1035.39 |  | 0
2.3 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO QUALQUER, INCLUSIVE SISTEMA DE FIXAÇÃO E ENTARUGAMENTO | m² | 51.3 |  | 0
2.4 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO | m³ | 93.35 |  | 0
2.5 | REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO | m² | 2992.45 |  | 0
2.6 | RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA PONTALETADA - TELHAS PERFIL QUALQUER | m² | 437.5 |  | 0
2.7 | RETIRADA DE ESTRUTURA METALICA | kg | 2000 |  | 0
2.8 | RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO | m² | 437.5 |  | 0
2.9 | RETIRADA DE SOLEIRA OU PEITORIL EM PEDRA, GRANITO OU MARMORE | m | 44.3 |  | 0
2.10 | RETIRADA DE ESQUADRIA METALICA EM GERAL | m² | 133.49 |  | 0
2.11 | RETIRADA DE GUARDA CORPO OU GRADIL EM GERAL | m² | 103.95 |  | 0
2.12 | RETIRADA DE APARELHO SANITARIO INCLUINDO ACESSORIOS | un | 22 |  | 0
2.13 | RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES | m² | 19.44 |  | 0
2.14 | REMOÇÃO DE BASE E HASTE DE PARA RAIO | un | 18 |  | 0
2.15 | REMOÇÃO DE CORDOALHA OU CABO DE COBRE NU | m | 243.8 |  | 0
2.16 | REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO , CHAMADA OU QUADRO DE PASSAGEM | m² | 1.8 |  | 0
2.17 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELETRICA EMBUTIDA | m | 55 |  | 0
2.18 | REMOÇÃO DE CALHA OU RUFO | m | 70.2 |  | 0
2.19 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDRAULICA EM GERAL, INCLUINDO CONEXOES, CAIXAS E RALOS | m | 75 |  | 0
2.20 | REMOÇÃO DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO | un | 3 |  | 0
2.21 | TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL E/OU VERTICAL DE ENTULHO ATÉ O LOCAL DE DESPEJO - ENSACADO | m³ | 593.11 |  | 0
2.22 | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METALICA - MATERIAL REJEITADO E MISTURADO POR VEGETAÇÃO, ISOPOR, MANTA ASFALTICA E LÃ DE VIDRO | m³ | 609.83 |  | 0
| TOTAL DO ITEM ( 2 ) |  |  |  | 0
3 | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL
3.1 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CORTE EM CONCRETO ARMADO | tx | 1 |  | 0
3.2 | LIMPEZA DE ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO | m² | 239.76 |  | 0
3.3 | PREPARO DE PONTE DE ADERENCIA COM ADESIVO A BASE DE EPOXI | m² | 239.76 |  | 0
3.4 | TRATAMENTO DE ARMADURA COM PRODUTO ANTICORROSIVO A BASE DE ZINCO | m² | 239.76 |  | 0
0
0
|  |  |  | Preço | Preço
Item | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Unitário | Total
|  |  |  | R$ | R$
3.5 | CORTE DE CONCRETO DETERIORADO INCLUSIVE REMOÇÃO DOS DETRITOS | m² | 239.76 |  | 0
3.6 | FURAÇÃO DE 4" EM CONCRETO ARMADO | m | 24 |  | 0
3.7 | ESTUCAMENTO E LIXAMENTO DE CONCRETO DETERIORADO | m² | 799.21 |  | 0
3.8 | REPARO DE TRINCAS RASAS ATÉ 5,00MM DE LARGURA NA MASSA | m | 382 |  | 0
3.9 | REPARO SUPERFICIAL COM ARGAMASSA POLIMERICA (TIXOTROPICA) BICOMPONENTE | m³ | 11.99 |  | 0
3.10 | TRATAMENTO DE FISSURAS ESTAVEIS (NÃO ATIVAS) EM ELEMENTOS DE CONCRETO | m | 400 |  | 0
3.11 | APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU TETO | m² | 799.21 |  | 0
3.12 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A ou B) FYK = 500MPA | kg | 3596.44 |  | 0
3.13 | VERNIZ ACRILICO | m² | 799.21 |  | 0
3.14 | FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE | m² | 239.76 |  | 0
3.15 | ARGAMASSA GRAUTE | m³ | 3.51 |  | 0
3.16 | LIMPEZA DE SUPERFICIE COM HIDROJATEAMENTO | m² | 799.21 |  | 0
3.17 | RESINA ACRILICA PLASTIFICANTE | m² | 1259.23 |  | 0
| TOTAL DO ITEM ( 3 ) |  |  |  | 0
4 | ALVENARIA - VEDAÇÃO E ELEVAÇÃO
4.1 | ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO DE VEDACAO, USO REVESTIDO DE 9CM | m² | 10.73 |  | 0
4.2 | ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO DE VEDACAO, USO REVESTIDO DE 14CM | m² | 296.52 |  | 0
4.3 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO PATINÁVEL, SEM PINTURA | kg | 622.72 |  | 0
4.4 | FECHAMENTO EM PLACA CIMENTICIA, COM ESPESSURA DE 12MM | m² | 157.6 |  | 0
| TOTAL DO ITEM ( 4 ) |  |  |  | 0
5 | PISO ELEVADO
5.1 | PISO ELEVADO TIPO TELESCÓPICO EM CHAPA DE AÇO SEM REVESTIMENTO | m² | 64.11 |  | 0
5.2 | REVESTIMENTO VINILICO DE 3,2MM PARA TRAFEGO INTENSO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRILICO | m² | 291.9 |  | 0
| TOTAL DO ITEM ( 5 ) |  |  |  | 0
6 | ACABAMENTO EXTERNO
6.1 | CHAPISCO | m² | 599.34 |  | 0
6.2 | EMBOÇO COMUM | m² | 599.34 |  | 0
6.3 | REBOCO | m² | 599.34 |  | 0
6.4 | MASSA CORRIDA A BASE DE RESINA ACRILICA | m² | 1997.8 |  | 0
6.5 | TINTA LATEX EM ELEMENTO VAZADO | m² | 252.25 |  | 0
6.6 | ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA | m² | 278.33 |  | 0
6.7 | TINTA ACRILICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | m² | 2309.16 |  | 0
6.8 | TEXTURA ACRILICA PARA USO INTERNO/EXTERNO INCLUSIVE PREPARO | m² | 877.8 |  | 0
6.9 | ESMALTE EM SUPERFICIE DE MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO | m² | 120.08 |  | 0
6.10 | GUARDA CORPO COM TELA TRANÇADA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO DE 1 1/2" | m | 55 |  | 0
0
| TOTAL DO ITEM ( 6 ) |  |  |  | 0
7 | ACABAMENTO INTERNO |  |  |  | 0
7.1 | CHAPISCO | m² | 1360.64 |  | 0
7.2 | EMBOÇO COMUM | m² | 1360.64 |  | 0
7.3 | REBOCO | m² | 1360.64 |  | 0
|  |  |  | Preço | Preço
Item | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Unitário | Total
|  |  |  | R$ | R$
7.4 | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA | m² | 1360.64 |  | 0
7.5 | TINTA LATEX ANTIMOFO EM MASSA,INCLUSIVE PREPARO | m² | 2106.78 |  | 0
7.6 | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO E/OU PROTECAO | m² | 15.12 |  | 0
7.7 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE, GRUPO DE ABOSORÇÃO B1 - A REJUNTADO | m² | 65.96 |  | 0
7.8 | REVESTIMENTO EM PLACA CERAMICA ESMALTADA PARA PAREDES DE 15X15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA | m² | 302.31 |  | 0
7.9 | REJUNTAMENTO DE CERAMICA ESMALTADA DE 15X15CM COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ATÉ 3MM | m² | 302.31 |  | 0
7.10 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA | kg | 1764 |  | 0
7.11 | FORRO EM FIBRA MINERAL ACUSTICO, REVESTIDO EM LATEX | m² | 882 |  | 0
7.12 | TAMPO/BANCADA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 3CM | m² | 7.52 |  | 0
7.13 | DIVISORIA SANITARIA EM PAINEL LAMINAOO MELAMINICO ESTRUTURAL, PERFIS EM ALUMINIO, INCLUSIVE FERRAGENM COMPLETA PARA VAO DE PORTA | m² | 64.73 |  | 0
| TOTAL DO ITEM ( 7 ) |  |  |  | 0
8 | ESQUADRIAS MADEIRAS E METALICAS |  |  |  | 0
8.1 | PORTA LISA COM BATENTE DE MADEIRA - 82X210CM | un | 21 |  | 0
8.2 | PORTA LISA COM BATENTE DE MADEIRA - 92X210CM | un | 2 |  | 0
8.3 | FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, EM POLIAMIDA, PARA PORTA INTERNA | cj | 23 |  | 0
8.4 | CAIXILHO FIXO EM ALUMINIO, SOB MEDIDA, COR BRANCO | m² | 52.64 |  | 0
8.5 | PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMINIO, SOB MEDIDA | m² | 149.78 |  | 0
8.6 | FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA PARA PORTA EXTERNA COM 2 FOLHAS | cj | 4 |  | 0
8.7 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6MM | m² | 202.42 |  | 0
8.8 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA | kg | 2000 |  | 0
8.9 | PINTURA INTUMESCENTE PARA ESTRUTURA METALICA, TRRF = 60 MINUTOS | m² | 250 |  | 0
| TOTAL DO ITEM ( 8 ) |  |  |  | 0
9 | COBERTURA
9.1 | CIMBRAMENTO TUBULAR METALICO | m³xmes | 4176.9 |  | 0
9.2 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO PATINAVEL, SEM PINTURA | kg | 10404 |  | 0
9.3 | PINTURA INTUMESCENTE PARA ESTRUTURA METALICA, TRRF = 60 MINUTOS | m² | 1156 |  | 0
9.4 | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRE PINTADA COM EPOXI E POLIESTER, TIPO SANDUICHE, ESPESSURA DE 0,50MM, COM LÃ DE ROCHA | m² | 578 |  | 0
9.5 | CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRE PINTADA COM EPOXI E POLIESTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50MM | m | 31.5 |  | 0
9.6 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº24 - CORTE 0,50M | m | 102 |  | 0
9.7 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº24 - CORTE 1,00M | m | 102 |  | 0
9.8 | ESMALTE EM SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PREPARO | m² | 153 |  | 0
| TOTAL DO ITEM ( 9 ) |  |  |  | 0
10 | SPDA
10.1 | BARRA CONDUTORA CHATA DE ALUMINIO, 7/8"X 1/8"- INCLUSIVE ACESSORIOS | m | 354.5 |  | 0
10.2 | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE FITA DE ALUMINIO 7/8"X1/8, COM BASE PLANA | un | 14 |  | 0
10.3 | CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM² | m | 71 |  | 0
10.4 | HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4"X3,00M | un | 14 |  | 0
10.5 | TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILINDRICA, AÇO GALVANIZADO | un | 14 |  | 0
|  |  |  | Preço | Preço
Item | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Unitário | Total
|  |  |  | R$ | R$
10.6 | CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILINDRICA EM PVC RIGIDO, DIAMETRO DE 300MM - H=250MM | un | 14 |  | 0
10.7 | CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA | un | 14 |  | 0
10.8 | SOLDA EXOTERMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM X SOBREPOSTO, BITOLA DO CABO DE 50-50MM² A 95-50MM² | un | 28 |  | 0
10.9 | SOLDA EXOTERMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM X SOBREPOSTO, BITOLA DO CABO DE 35MM² A 50MM² PARA HASTE DE 5/8 E 3/4 | un | 14 |  | 0
10.10 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO | m³ | 10.65 |  | 0
10.11 | REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR | m³ | 10.65 |  | 0
10.12 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2"- COM ACESSORIO | m | 42 |  | 0
| TOTAL DO ITEM ( 10 ) |  |  |  | 0
11 | ELETRICA, TELEFONIA E CFTV
11.1 | CABO DE COBRE DE 2,5MM², ISOLMENTO 750V - ISOLAÇÃO EM PVC 70ᵒC | m | 3500 |  | 0
11.2 | CABO DE COBRE DE 6MM², ISOLMENTO 750V - ISOLAÇÃO EM PVC 70ᵒC | m | 890 |  | 0
11.3 | QUADRO DE COMANDO COMPLETO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA SUBMERSIBEL DE POÇO PROFUNDO ATÉ 6HP - 220/308V | un | 1 |  | 0
11.4 | QUADRO DE DITRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 16 DIN/12 BOLT-ON-150A - SEM COMPONENTES | un | 4 |  | 0
11.5 | BARRAMENTO DE COBRE NU | kg | 12 |  | 0
11.6 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, UNIPOLAR 127/220V, CORRENTE DE 10A ATE 30A | un | 30 |  | 0
11.7 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220/380V, CORRENTE DE 10A ATE 50A | un | 30 |  | 0
11.8 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR 220/380V, CORRENTE DE 10A ATE 50A | un | 20 |  | 0
11.9 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR 220/380V, CORRENTE DE 60A ATE 100A | un | 3 |  | 0
11.10 | ISOLADOR EM EPOXI DE 1KV PARA BARRAMENTO | un | 15 |  | 0
11.11 | LUMINARIA CIRCULAR DE EMBUTIR COM LAMPADA LED, FLUXO LUMINOSO 2000LM, TEMPERATURA DE COR 4000K, IRC 85, E DRIVER MULTITENSÃO DE 100 A 250V | un | 100 |  | 0
11.12 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MEDIO DE 3/4"- COM ACESSORIOS | m | 1200 |  | 0
11.13 | CONDULETE METALICO DE 3/4" | cj | 240 |  | 0
11.14 | BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMEREGENCIA COM AUTONOMIA MINIMA DE 1 HORA, EQUIPADO COM 2 LAMPADAS DE 11W | un | 5 |  | 0
11.15 | CABO DE COBRE FLEXIVEL "PP" 3X,5MM², ISOLAMENTO 750V - ISOLAÇÃO EM PVA 70ᵒC | m | 350 |  | 0
11.16 | SIRENE AUDIOVISUAL TIPO ENDEREÇAVÉL | un | 6 |  | 0
11.17 | BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO TIPO QUEBRA VIDRO | un | 3 |  | 0
11.18 | ADESIVO VINILICO, PADRÃO REGULAMENTADO PARA SINALIZAÇÃO DE INCENDIO | un | 30 |  | 0
11.19 | CABO TELEFONICO CI, COM 20 PARES DE 0,50MM, PARA CENTRAIS TELEFONICAS, EQUIPMENTOS E REDE INTERNA | m | 1300 |  | 0
11.20 | BLOCO DE LIGAÇÃO INTERNA PARA 10 PARES, BLI-10 | un | 3 |  | 0
11.21 | PATCH CORDS DE 1,50 OU 3,00M - RJ-45/RJ-45 - CATEGORIA 6 | un | 1 |  | 0
11.22 | PATCH PAINEL DE 24 PORTAS - CATEGORIA 6 | un | 1 |  | 0
11.23 | VOICE PAINEL DE 50 PORTAS - CATEGORIA 3 | un | 1 |  | 0
11.24 | CAIXA SUBTERRANEA DE ENTRADA DE TELEFONIA, TIPO R1 (60X35X50) CM, PADRÃO TELEBRAS, COM TAMPA | un | 1 |  | 0
11.25 | CENTRAL DE TELEFONIA PARA 8 LINHAS E 24 RAMAIS | cj | 1 |  | 0
11.26 | CONECTOR RJ-45 FEMEA - CATEGORIA 6A | un | 80 |  | 0
11.27 | TOMADA PARA TELEFONE 4P - PADRAO TELEBRAS, COM PLACA | cj | 80 |  | 0
11.28 | TOMADA RJ11 PARA TELEFONE SEM PLACA | un | 30 |  | 0
|  |  |  | Preço | Preço
Item | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Unitário | Total
|  |  |  | R$ | R$
11.29 | TOMADA RJ45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA | un | 80 |  | 0
11.30 | CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10A, COMPLETO | cj | 45 |  | 0
11.31 | CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T DE 10A, COMPLETO | cj | 45 |  | 0
11.32 | CAIXA DE TOMADA EM PLOIAMIDA E TAMPA PARA PISO ELEVADO, COM 4 ALOJAMENTOS PARA ELETRICA E ATE 8 ALOJAMNETOS PARA TELEFONIA E DADOS | un | 80 |  | 0
| TOTAL DO ITEM ( 11 ) |  |  |  | 0
12 | HIDRÁULICA
12.1 | LIMPEZA OU DESOBSTRUÇÃO DE CANALETAS OU TUBULAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS | m | 300 |  | 0
12.2 | LIMPEZA E DESENTUPIMENTO MANUAL DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO PREDIAL | m | 240 |  | 0
12.3 | TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN=40MM, (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 120 |  | 0
12.4 | TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN=25MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 90 |  | 0
12.5 | TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN=32MM, (1"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 30 |  | 0
12.6 | TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE REFORÇADA "R", DN=150MM, INCLUSIVE CONEXOES | m | 30 |  | 0
12.7 | CAIXA DE AREIA EM PVC, DIAMETRO NOMINAL = 100MM | un | 1 |  | 0
12.8 | EXTINTOR MANUAL DE GÁS CARBONICO SBC - CAPACIDADE DE 6KG | un | 11 |  | 0
12.9 | EXTINTOR MANUAL DE AGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10 LITROS | un | 4 |  | 0
12.10 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN=3/4" | un | 8 |  | 0
12.11 | BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SEM TAMPA - 6 LITROS | cj | 5 |  | 0
12.12 | LAVATORIO DE LOUÇA SEM COLUNA | un | 5 |  | 0
12.13 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN=1/2" | un | 5 |  | 0
12.14 | RALO SECO EM FERRO FUNDIDO, 100X165X50MM, COM GRELHA METÁLICA SAÍDA VERTICAL | un | 5 |  | 0
12.15 | ABRIGO SIMPLES COM SUPORTE EM AÇO INOXIDAVEL ESCOVADO, PARA MANGUEIRA DE 1 1/2", PORTA EM VIDRO TEMPERADO JATEADO - INCLUSIE MANGUEIRA DE 30M (2X15M) | un | 3 |  | 0
12.16 | MANGUEIRA COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, DN = 11/2" (38MM) | un | 90 |  | 0
12.17 | ESGUICHO LATÃO COM ENGATE RAPIDO, DN= 11/2" JATO REGULAVEL | un | 3 |  | 0
12.18 | CONJUNTO MOTOR BOMBA (CENTRIFUGA) 7,5CV MULTIESTÁGIO, HMAN = 30 A 80 MCA, Q = 21,6 A 12,0 M³/H | un | 1 |  | 0
12.19 | BICO DE SPRINKLER CROMADO PENDENTE COM ROMPIMENTO DE AMPOLA A 68ᵒC | un | 70 |  | 0
12.20 | BACIA SIFONADADA LOUÇA COM ABERTURA FRONTAL - 6 LITROS | un | 2 |  | 0
12.21 | LAVATORIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA | un | 2 |  | 0
12.22 | BARRA DE PROTEÇÃO PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE ALUMINIO ACABAMENTO COM PINTURA EPOXI | un | 2 |  | 0
0
|  |  |  | Preço | Preço
Item | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Unitário | Total
|  |  |  | R$ | R$
12.23 | BARRA DE PROTEÇÃO DE SIFÃO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE ALUMINIO ACABAMENTO COM PINTURA EPOXI | un | 2 |  | 0
12.24 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDAVEL DE 11/2"X900MM | un | 4 |  | 0
12.25 | TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO, DN=3/4" | un | 8 |  | 0
12.26 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO HIDROMECANICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN=1/2" | un | 1 |  | 0
12.27 | REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40CM | m | 2 |  | 0
| TOTAL DO ITEM ( 12 ) |  |  |  | 0
13 | ELEVADOR
13.1 | FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO PARA CAIXA DE ELEVADOR | m² | 96 |  | 0
13.2 | ELEVADOR PARA 9 PASSAGEIROS COM 2 PARADAS, ACESSOS JUSTAPOSTOS, SEM CASA DE MAQUINAS | cj | 1 |  | 0
| TOTAL DO ITEM ( 13 ) |  |  |  | 0
14 | INFRAESTRUTURA AR CONDICIONADO
14.1 | CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO SPLIT, COM SAIDA DE DRENO ÚNICO NA VERTICAL - 39X22X6CM | un | 20 |  | 0
| TOTAL DO ITEM ( 14 ) |  |  |  | 0
15 | LIMPEZA GERAL DA OBRA
15.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1029 |  | 0
| TOTAL DO ITEM ( 15 ) |  |  |  | 0
| TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS SEM B.D..I. |  |  |  | 0
| BDI |  |  |  | 0
| TOTAL DOS SERVIÇOS COM B.D..I. |  |  |  | 0

## CRONOGRAMA
|  | CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO | [7 empty] | Data:
|  | OBRA / SERVIÇOS: REFORMA/ADEQUACAO PREDIO ADMINISTRATIVO | [7 empty] | Prazo: 10 meses
LOCAL:AV DEPUTADO ANTONIO SILVA C. BUENO S/N JD RIO DA PRAIA
[5 empty] | MESES |  |  |  |  | MESES
Item | ETAPAS DE SERVIÇOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VALOR
|  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 120 | 150 | R$
1 | Serviços Preliminares | 1: 100% | 100%
|  | 1: 0 | 0
2 | Demolições, Retiradas e | 1: 40%; 2: 40%; 3: 20% | 100%
| Remoções | 1: 0; 2: 0; 3: 0 | 0
3 | Recuperação Estrutural | 2: 20%; 3: 20%; MESES 4: 40%; MESES 5: 20% | 100%
|  | 2: 0; 3: 0; MESES 4: 0; MESES 5: 0 | 0
4 | Alvenaria, Vedação e Elevação | MESES 4: 10%; MESES 5: 10%; MESES 6: 40%; MESES 7: 40% | 100%
|  | MESES 4: 0; MESES 5: 0; MESES 6: 0; MESES 7: 0 | 0
5 | Piso Elevado | MESES 9: 50%; MESES 10: 50% | 100%
|  | MESES 9: 0; MESES 10: 0 | 0
6 | Acabamento Externo | MESES 6: 10%; MESES 7: 30%; MESES 8: 30%; MESES 9: 20%; MESES 10: 10% | 100%
|  | MESES 6: 0; MESES 7: 0; MESES 8: 0; MESES 9: 0; MESES 10: 0 | 0
7 | Acabamento Interno | MESES 6: 10%; MESES 7: 30%; MESES 8: 30%; MESES 9: 20%; MESES 10: 10% | 100%
|  | MESES 6: 0; MESES 7: 0; MESES 8: 0; MESES 9: 0; MESES 10: 0 | 0
8 | Esquadrias Madeira/Metalicas | MESES 8: 20%; MESES 9: 50%; MESES 10: 30% | 100%
|  | MESES 8: 0; MESES 9: 0; MESES 10: 0 | 0
9 | Cobertura e Impermeabilização | MESES 4: 30%; MESES 5: 30%; MESES 6: 40% | 100%
|  | MESES 4: 0; MESES 5: 0; MESES 6: 0 | 0
[5 empty] | MESES |  |  |  |  | MESES
Item | ETAPAS DE SERVIÇOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VALOR
|  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 120 | 150 | R$
10 | SPDA | MESES 9: 50%; MESES 10: 50% | 100%
|  | MESES 9: 0; MESES 10: 0 | 0
11 | Eletrica, Telefonia e CFTV |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Hidráulica | MESES 6: 10%; MESES 7: 10%; MESES 8: 20%; MESES 9: 20%; MESES 10: 40% | 100%
|  | MESES 6: 0; MESES 7: 0; MESES 8: 0; MESES 9: 0; MESES 10: 0 | 0
13 | Elevador | MESES 9: 50%; MESES 10: 50% | 100%
|  | MESES 9: 0; MESES 10: 0 | 0
14 | Infraestrutura Ar Condicionado | MESES 9: 100% | 100%
|  | MESES 9: 0 | 0
15 | Limpeza Geral da Obra | MESES 10: 100% | 100%
|  | MESES 10: 0 | 0
TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS SEM B.D..I. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BDI |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DOS SERVIÇOS COM B.D.I |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0